АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕРГЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

636941,Томская область, Первомайский район,

с.Сергеево, ул.Школьная-3,

тел.43 2 25 , факс 43 3 20

22.09.2016г.	№ 72

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении перечня первичных

средств тушения пожаров

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), в целях обеспечения пожарной безопасности в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, расположенных на территории муниципального образования Сергеевское сельское поселение, своевременного обнаружения и оповещения о пожаре, его тушения на первичной стадии,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить следующий перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, используемых в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан в соответствии с абзацем 9 статьи 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности".
      1.1. В помещениях - огнетушитель, автономный дымовой пожарный извещатель.
      1.2. В строениях:
      внутри строения - огнетушитель, автономный дымовой пожарный извещатель;
     снаружи строения - лом, багор, лопата, топор, ведро, емкость с песком объемом не менее 0,5 м3, в летнее время емкость с водой не менее 200 л.

- Рекомендовать гражданам оборудовать помещения и строения, находящиеся в их собственности (пользовании) первичными средствами тушения пожаров, противопожарным инвентарем и автономными дымовыми пожарными извещателями в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

- Обнародовать настоящее постановление в специально отведенных местах библиотеках населенных пунктов с.Сергеево, с.Ежи и разместить на официальном сайте Сергеевского сельского поселения по адресу: sergsp.ru.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сергеевского

сельского поселения                                                                      О.А.Барсуков